ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

для проверки знаний

руководителей и специалистов  организаций, эксплуатирующих

электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций.

г. Волгоград

2016г.

| Билет № 1. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Каковы требования, предъявляемые к проходам обслуживания, находящимся с лицевой или с задней стороны щита в электропомещениях.

2.В какие сроки должен производиться осмотр трансформаторов (реакторов)  без отключения от сети.

3.Что обязан обеспечить потребитель.

4.Какие мероприятия относятся к организационным.

5.Что относится к электрозащитным  средствам.

6.Кто осуществляет контроль и надзор за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

7.Расскажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении свыше 1000В.

8.В какие сроки проводятся средние и текущие ремонты оборудования РУ.

9.Какова должна быть огнестойкость уплотнений мест подвода кабелей к ячейкам ЗРУ и к другим сооружениям.

10.Кто несет ответственность за работу с персоналом на предприятиях энергетического производства.

11.За что отвечает производитель работ в электроустановках.

| Билет № 2. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Каково расстояние от неограждённых токоведущих частей до габаритов машин, механизмов.

2.Что должно быть обеспечено при эксплуатации энергетических  масел.

3.Для чего назначается ответственный за электрохозяйство и его заместитель.

4.По каким документам должны выполняться капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000В,  а также ремонт ВЛ независимо от напряжения.

5.Перечислите основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок до 1000В.

6.Кто определяет границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства.

7.Расскажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000В.

8.Чем должен  быть  обеспечен  персонал,  обслуживающий  аккумуляторную установку.

9.Кто разрешает отключать оборудование в зоне пожара.

10.Обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами.

11.В каких случаях наряд на работу в электроустановках должен быть выдан заново.

| Билет № 3. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Для чего предусматривается телемеханизация.

2.Какую окраску должны иметь открыто проложенные заземляющие  проводники.

3.Назовите обязанности ответственного за электрохозяйств.

4.Что необходимо произвести перед соединением или разрывом электрически связанных участков (проводов, тросов) на ВЛ и ВЛС.

5.Перечислите дополнительные  изолирующие электрозащитные средства для электроустановок выше1000В.

6.Кто согласовывает границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

7.Расскажите правила спуска пострадавшего с высоты.

8.С какой периодичностью должен производиться  осмотр  аккумуляторных батарей.

9.За что несет ответственность первый руководитель предприятия по обеспечению пожарной безопасности.

10.В каких случаях должен проводиться внеплановый инструктаж.

11.На какой срок можно продлить наряд на работы в электроустановках.

| Билет № 4. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Какие требования предъявляются к электрическим светильникам во взрывоопасных зонах.

2.Где должны иметься сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и ВЛ.

3.Как подразделяется электротехнический персонал.

4.При каких условиях назначается лицо, ответственное за выдачу разрешения на подготовку рабочего места.

5.Назначение указателей напряжения до 1000В.

6.В какие сроки федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике, рассматривается заявление о согласовании границ охранных зон.

7.Что означает поза «лягушки».

8.Какой  персонал  должен выполнять работы в устройствах РЗА.

9.С какой периодичностью пожарно-техническая комиссия  проводит  детальный осмотр всех производственных зданий, сооружений, оборудования, складов, мастерских  с целью  выявления  нарушений противопожарного режима.

10.Кем должна проводиться специальная подготовка  персонала.

11.Что должно быть указано в перечне работ, выполняемых в  порядке текущей эксплуатации.

| Билет № 5 | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Каково расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли.

2.В каких случаях допускается отключение на зимний период  вентильных разрядников в ОРУ.

3.Кто имеет право эксплуатировать электроустановки.

4.Кто должен выполнять допуск (в том числе и ежедневный) персонала СМО в зону работ в тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования персонала СМО и выгороженную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ.

5.Какими средствами защиты должны быть укомплектованы щиты и пульты управления.

6.Какие действия запрещается осуществлять в границах охранных зон.

7.Назовите признаки биологической смерти.

8.Какой  персонал  должен проводить периодические осмотры панелей РЗА и  кто отвечает за правильное положение режимных переключателей РЗА.

9.Кем утверждаются оперативные карточки основных действий дежурного персонала при возникновении пожара.

10.Кто проводит  первичный, повторные и внеплановые инструктажи.

11.Сколько экземпляров наряда заполняется в случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим.

| Билет № 6. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Что называется электроустановкой.

2.Кто отвечает  за работу с персоналом на энергообъекте.

3.Создание ПДК по проверке знаний Норм и Правил по электробезопасности на предприятии.

4.Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь  производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющий работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000В.

5.Для чего предназначены электроизмерительные клещи.

6.Какие действия запрещается выполнять в охранных зонах для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000В.

7.Оказание первой помощи при укусах насекомых, змей.

8.Какие надписи и знаки должны быть на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, наружных и внутренних лицевых частях КРУ, сборках, а также на панелях щитов.

9. В каких случаях должен пересматриваться оперативный план пожаротушения.

10.Допускается ли совмещение противоаварийных и противопожарных  тренировок.

11.За что отвечает ответственный руководитель работ в электроустановках.

| Билет № 7. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Назовите требования к подвеске на общих опорах проводов ВЛЗ 6-20кВ и ВЛ до 1кВ или ВЛИ, ВЛ до 10кВ и ВЛ до 1 кВ..

2.Кем утверждается программа приемки оборудования из капитального и среднего ремонта.

3.Что обязан обеспечить потребитель.

4.Какие работы разрешается выполнять по распоряжению на ВЛ одному работнику, имеющему группу III по электробезопасности.

5.Какими средствами защиты должны быть укомплектованы оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распределительные сети.

6.Что запрещается выполнять юридическим и физическим лицам в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций.

7.Оказание первой помощи при кровотечении.

8.Какова периодичность осмотра оборудования РУ.

9.Кто должен возглавлять пожарно-техническую комиссию предприятия.

10.Что должно быть включено в объем специальной подготовки оперативного персонала.

11.Какие работы в электроустановках могут выполняться по перечню работ в порядке текущей эксплуатации.

| Билет № 8. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Дайте определение комплектная трансформаторная подстанция (КТП), столбовая, мачтовая трансформаторные подстанции (СТП, МТП)?

2.Должны ли быть на каждом энергообъекте утвержденная проектная документация со всеми последующими изменениями.

3.Для чего назначается ответственный за электрохозяйство и его заместитель.

4.Кто должен проверить подготовку рабочего места перед допуском.

5.Где устанавливаются знаки и предупреждающие плакаты.

6.Что необходимо сделать для получения письменного решения о согласовании осуществления действий от сетевой организации.

7.Порядок проведения непрямого массажа сердца.

8.Как должно быть защищено от окисления и увлажнения масло в трансформаторах?

9.На подстанциях какого напряжения должны разрабатываться оперативные карточки тушения пожаров.

10.В каком объеме проводится внеплановый инструктаж.

11.От кого должен получить подтверждение об окончании работ и удалении всех бригад с рабочего места перед отдачей команды на снятие плаката «Не включать! Работа на линии» диспетчерский или оперативный персонал, в чьем соответственно диспетчерском или технологическом управлении находится ВЛ, КВЛ или КЛ.

| Билет № 9. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Чем должны быть оборудованы РУ от неправильных действий при переключениях. 2.Кем утверждается перечень необходимых инструкций на энергообъекте.

3.Назовите обязанности ответственного за электрохозяйств.

4.По чьим нарядам должна проводиться работа на участках ВЛ, расположенных на территории РУ.

5.Кто имеет право производить прокол кабеля.

6.В течении какого срока сетевая организация принимает решение о согласовании или отказе в согласовании действий в охранных зонах.

7.Порядок нанесения удара по грудине.

8.Какая периодичность проверки оперативной документации административно-техническим персоналом.

9.Какие требования должна определять общая инструкция по пожарной безопасности.

10.Кем утверждаются программы первичного инструктажа  на рабочем месте.

11.В каких электроустановках разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре.

| Билет № 10. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1. Какие устройства релейной защиты должны быть предусмотрены для линий в сетях 110-500кВ с эффективно заземлённой нейтралью?

2. Как различают классы взрывоопасных зон, по которым  производится выбор электрооборудования при проектировании.

3.Как подразделяется электротехнический персонал.

4.Где необходимо отразить дополнительные меры безопасности при работе в зоне влияния электрического и магнитного полей.

5.Перечислите предписывающие плакаты.

6.Что должно устанавливаться на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог.

7.Оказание первой помощи при переломах.

8.Чем определяется форма хранения схем у оперативного персонала.

9.Какое оборудование и сооружения подлежит оснащению установками  автоматического пожаротушения.

10.С какими вопросами должны быть ознакомлены вновь поступившие на работу.

11.Работники, какой организации должны иметь в наличии перечень линий, находящихся под наведенным напряжением, знать содержание указанного перечня и требования безопасной организации и выполнения работ на них.

| Билет № 11. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Где должны предусматриваться УРОВ  (устройство резервирования при отказе выключателей).

2. Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприёмников 1-й, 2-й и 3-й категорий.

3.Создание ПДК по проверке знаний Норм и Правил по электробезопасности на предприятии.

4.Кто может быть допускающим.

5.Назовите типы индивидуальных сигнализаторов наличия Напряжения.

6.В какие сроки проводятся плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию кабельных линий электропередачи, вызывающих нарушение дорожного покрытия.

7.Оказание первой помощи при химических ожогах.

8.За чьей подписью должны вноситься изменения в инструкции, схемы, чертежи.

9.Какие должны быть действия персонала при пожаре на трансформаторе.

10.Минимальная продолжительность дублирования.

11.В какой строке наряда-допуска должны быть указаны сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ.

| Билет № 12. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Какие устройства релейной защиты должны быть предусмотрены для линий в сетях 110-

500кВ с эффективно заземлённой нейтралью.

2.Как должно быть  выполнено освещение в коридорах распределительных устройств, имеющих два выхода и в проходных туннелях.

3.Как осуществляется присвоение 1 группы по электробезопасности.

4.В каком  документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ.

5.Перечислите запрещающие плакаты.

6.Что должно быть выполнено сетевыми организациями для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах.

7.Оказание первой помощи при обмороке.

8.Кем утверждается перечень необходимых инструкций на энергообъекте.

9.Какие огнетушители допускается использовать при тушении пожара оборудования, находящегося под напряжением.

10.С какой периодичностью должно проводиться длительное периодическое  обучение руководителей и специалистов.

11.Для подготовки рабочего места при работе, требующий снятия напряжения, какие должны быть выполнены  технические мероприятия.

| Билет № 13. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Дайте определение кабельной линии.

2.Какие меры должны приниматься, если  выводятся из работы отдельные виды защит, а оставшиеся в работе устройства РЗ не обеспечивают полноценную защиту оборудования и ВЛ.

3.Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство.

4.Каким образом должны выполняться работы на ВЛ под наведенным напряжением по соединению металлической площадки с проводом (тросом), после расположения на ней работающего.

5.Назовите типы индивидуальных сигнализаторов наличия напряжения.

6.Назовите охранные зоны для ВЛ  напряжением до 1кВ, напряжением от 1до 20 кВ, 35кВ.

7.Расскажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении свыше 1000В.

8.Должны ли быть на каждом энергообъекте утвержденная проектная документация со всеми последующими изменениями.

9.За что несет ответственность главный технический руководитель предприятия по обеспечению пожарной безопасности.

10.Каков порядок подготовки по новой должности.

11.Каким образом допускающий перед допуском должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места в электроустановках.

| Билет № 14. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении.

2.Кем производятся периодические осмотры оборудования , зданий и сооружений.

3.Как осуществляется присвоение 1 группы по электробезопасности.

4.Кто осуществляет первичный допуск к работам на территории организации, в электроустановках которой будут производиться работы персоналом СМО.

5.Перечислите запрещающие плакаты.

6.Назовите охранные зоны для ВЛ напряжением 110кВ, 220кВ, 500кВ.

7.Оказание первой помощи при переохлаждении, обморожении.

8.Кем утверждается программа приемки оборудования из капитального и среднего ремонта.

9.Какая периодичность профилактического обслуживания и опробования пожарных насосов для  определения создаваемого напора.

10.Кто определяет порядок проведения обходов и осмотров рабочих  мест персонала.

11.Допускается ли приближение к металлической площадке при выполнении работ на ВЛ под наведенным напряжением без средств защиты от напряжения шага.

| Билет № 15. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Источники питания устройств телемеханики (основное и резервное).

2.Запрещается ли эксплуатация трансформаторов с искусственным охлаждением при повреждении устройств сигнализации о прекращении циркуляции масла.

3.Как подразделяется электротехнический персонал.

4.Под наблюдением каких работников должен  осуществляться проезд автомобилей , грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ.

5.Каков учёт средств защиты и контроль за их состоянием.

6.Что должно быть выполнено сетевыми организациями для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах.

7.Оказание первой помощи при обмороке.

8.Кто отвечает  за работу с персоналом на энергообъекте.

9.Как часто должны проверяться аварийные емкости для приема масла от трансформаторов  и  масляных реакторов на ОРУ.

10.В каких случаях и какой персонал  должен проходить дублирование.

11.Какое одно из совмещений допускается выдающим наряд при работах в электроустановках.

| Билет № 16. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Чем необходимо руководствоваться при выполнении защиты ВЛ от грозовых перенапряжений тросами.

2.При каких условиях трансформаторы с дутьевым охлаждением можно эксплуатировать с отключенным дутьем.

3.Как подразделяется электротехнический персонал.

4.Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующих электроустановки.

5.Перечислите предписывающие плакаты.

6.Что должно устанавливаться на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог.

7.Расскажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении свыше 1000В.

8.В каком порядке принимаются в эксплуатацию энергообъекты после их расширения, реконструкции, технического перевооружения.

9.Кто проводит первичный, повторный и  внеплановый  инструктаж  с включением в их тематику вопросов по пожарной безопасности.

10.Допускается ли совмещать проведение  специальной подготовки с другими   формами работы с персоналом.

11.Как оформляется перевод на другое рабочее место, осуществленный допускающим из дежурного или оперативно-ремонтного персонала при работе в электроустановках по наряду.

| Билет № 17. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Каковы требования к установке распределительных устройств в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала.

2.Какие меры должны быть приняты в случае обнаружения  просадочных и оползневых явлений.

3.Назовите обязанности ответственного за электрохозяйство.

4.По каким документам должны выполняться все виды работ на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с прикосновением к проводу (грозотросу).

5.Кто имеет право производить прокол кабеля.

6.В течении какого срока сетевая организация принимает решение о согласовании или отказе в согласовании действий в охранных зонах.

7.Оказание первой помощи при обмороке.

8.Решение каких задач должны  обеспечивать  автоматизированные системы управления.

9.Каковы основные задачи пожарно-технической комиссии.

10.В какие сроки проводится повторный инструктаж.

11.Кому разрешается выполнять в электроустановках по распоряжению работы продолжительностью не больше 1ч без учета времени на подготовку рабочего места.

| Билет № 18. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Дайте определение открытого распределительного устройства (ОРУ), закрытого распределительного устройства (ЗРУ).

2.Что должно быть обеспечено при эксплуатации энергетических  масел.

3.Назовите обязанности ответственного за электрохозяйство.

4.За что отвечает работник, выдающий разрешение на подготовку рабочего места.

5.Где устанавливаются знаки и предупреждающие плакаты.

6.Что необходимо сделать для получения письменного решения о согласовании осуществления действий от сетевой организации.

7.Оказание первой помощи при химических ожогах.

8.Какие меры должны быть предусмотрены  для предотвращения повышения напряжения сверх допустимых значений.

9.На подстанциях какого напряжения должны разрабатываться оперативные карточки тушения пожаров.

10.Что должен  пройти  оперативный и оперативно-ремонтный персонал, имевший перерыв  в работе перед допуском к самостоятельной работе.

11.На какое количество рабочих мест одного присоединения допускается выдавать один наряд.

| Билет № 19. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Требования к выполнению устройств АПВ.

2.Какую окраску должны иметь открыто проложенные заземляющие  проводники.

3.Как подразделяется электротехнический персонал.

4.Кому предоставлено право выдачи разрешения на подготовку рабочего места.

5.Какими средствами защиты должны быть укомплектованы оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распределительные сети.

6.Что запрещается выполнять юридическим и физическим лицам в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций.

7.Оказание первой помощи при переломах.

8.В каких случаях допускается отключение на зимний период  вентильных разрядников в ОРУ.

9.Какой персонал должен проходить  противопожарную подготовку.

10.Из чего должна состоять работа с  руководящими работниками и специалистами.

11.В течение какого срока должны храниться наряды, работы по которым в электроустановках  полностью закончены.

| Билет № 20. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Какие устройства релейной защиты должны быть предусмотрены для линий в сетях 3-10кВ в сетях с изолированной нейтралью.

2. Что является задачами ОДУ.

3.Как подразделяется электротехнический персонал.

4.По чьей команде вывешивается и снимается плакат «Не включать! Работа на линии!».

5.Какими средствами защиты должны быть укомплектованы щиты и пульты управления.

6.Какие действия запрещается выполнять в охранных зонах для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000В.

7.Порядок проведения непрямого массажа сердца.

8.Какие устройства АПВ следует применять на линиях с двухсторонним питанием при наличии нескольких обходных связей.

9.Какая периодичность проведения занятий по пожарно-техническому минимуму.

10.Какие цели ставятся при обходах, осмотрах рабочих мест руководителями объектов и структурных  подразделений.

11.При выполнении каких специальных работ, работники, обладающие правом их проведения должны иметь об этом запись в удостоверении.

| Билет № 21. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Какая защита в качестве основной должна быть предусмотрена для линий 330кВ и выше.

2.Кто дает разрешение на деблокирование и что должно быть оформлено перед деблокированием.

3.Как осуществляется присвоение 1 группы по электробезопасности.

4.Какими методами могут производиться работы на ВЛ под наведенным напряжением.

5.Для чего предназначены электроизмерительные клещи.

6.Какие действия запрещается осуществлять в границах охранных зон.

7.Оказание первой помощи при кровотечении.

8.Какие меры необходимо предусмотреть по снижению уровней блуждающих токов.

9.Из какого материала должны быть выполнены в бытовых помещениях шкафы для спецодежды.

10.С какой продолжительностью должна проводиться специальная подготовка персонала.

11.Какие группы по электробезопасности должны иметь лица, проводящие испытания электрооборудования.

| Билет № 22. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Что должно обеспечивать релейная защита.

2.В чем разница между оперативным управлением и оперативным ведением диспетчера.

3.Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство.

4.Какие работы должны выполняться по технологическим картам или ППР.

5.Назначение указателей напряжения до 1000В.

6.В какие сроки федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике, рассматривается заявление о согласовании границ охранных зон.

7.Оказание первой помощи при укусах насекомых, змей.

8.Что должно быть обеспечено при эксплуатации энергетических  масел.

9.Как часто пересматриваются инструкции о мерах пожарной безопасности.

10.Где проводятся  противоаварийные тренировки.

11.Какими словами заменяются слова «административно-технический персонал»

| Билет № 23. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Назовите требования, предъявляемые к кабельному хозяйству подстанций и распределительным устройствам.

2.В каких случаях разрешается выполнять переключения без распоряжения и разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

3.Каким правилам должны соответствовать требования безопасности при эксплуатации специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных железных дорог, городского  электротранспорта.

4.Когда обязательно должен назначаться ответственный руководитель работ при выполнении работ в электроустановках подстанций и на КЛ.

5.Перечислите дополнительные  изолирующие электрозащитные средства для электроустановок выше1000В.

6.Кто согласовывает границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

7.Назовите признаки биологической смерти.

8.Какие меры должны быть приняты в случае обнаружения  просадочных и оползневых явлений.

9.С какой периодичностью пожарно-техническая комиссия  проводит  детальный осмотр всех производственных зданий, сооружений, оборудования, складов, мастерских  с целью  выявления  нарушений противопожарного режима.

10.Как часто каждый работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен пройти контpольную противоаварийную тренировку.

11.Какие группы по электробезопасности должны иметь лица, проводящие испытания электрооборудования.

| Билет № 24. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Чем должны быть оборудованы РУ и ПС для обеспечения в соответствии с требованиями безопасности заземления аппаратов и ошиновки.

2.Как выполняются сложные переключения в электроустановках.

3.Создание ПДК по проверке знаний Норм и Правил по электробезопасности на предприятии.

4.Где должен быть отображен знак запрещающего плана «Не включать! Работа на линии!» при дистанционном управлении коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения.

5.Перечислите основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок до 1000В.

6.Кто определяет границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства.

7.Расскажите правила спуска пострадавшего с высоты.

8.При каких условиях трансформаторы с дутьевым охлаждением можно эксплуатировать с отключенным дутьем.

9. Какое оборудование и сооружения подлежит оснащению установками  автоматического пожаротушения.

10.Какие виды инструктажей предусматривают Правила работы с персоналом.

11.Разрешается ли в электроустановках выше 1000В производителю работ оставаться одному.

| Билет № 25. | Для проверки знаний руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети, а также, выполняющих другие виды работ применительно к электросетевому хозяйству данных организаций. |
| --- | --- |

1.Дайте определение воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ.

2.Допускается ли оперативно-диспетчерскому персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно выводить из работы блокировки безопасности. 3.Как подразделяется электротехнический персонал.

4.Допускается ли одновременная работа бригад, использующих разные методы производства на ВЛ (на одном электрически связанном участке) под наведенным напряжением.

5.Что относится к электрозащитным  средствам.

6.Кто осуществляет контроль и надзор за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

7.Расскажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000В.

8.Запрещается ли эксплуатация трансформаторов с искусственным охлаждением при повреждении устройств сигнализации о прекращении циркуляции масла.

9. На подстанциях какого напряжения должен составляться план пожаротушения.

10.Кем устанавливаются сроки дублирования конкретного работника.

11.Когда допускающему из оперативно-ремонтного персонала может быть предоставлено право после полного окончания работ на электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения.