ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих

тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики.

г. Волгоград

2016г.

| Билет № 1. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1 От каких видов повреждений и нарушений нормального режима работы должны быть предусмотрены устройства релейной защиты для турбогенераторов выше 1кВ мощностью более 1МВт, работающих непосредственно на сборные шины.

2.В какие сроки должен производиться осмотр трансформаторов (реакторов)  без отключения от сети.

3. Что является задачами ОДУ.

4.Какими словами заменяются слова «административно-технический персонал.

5.Что относится к электрозащитным  средствам.

6. Кто осуществляет контроль и надзор за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов по производству электрической энергии.

7.Расскажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении свыше 1000В.

8. Чем должен быть оборудован газовый тракт после ГТУ.

9.Какова должна быть огнестойкость уплотнений мест подвода кабелей к ячейкам ЗРУ и к другим сооружениям.

10.Кто  несет ответственность за работу с персоналом на предприятиях энергетического производства.

11.Какие работы в электроустановках должны быть прекращены при приближении грозы.

| Билет № 2. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Какая защита должна быть предусмотрена для защиты от многофазных замыканий в обмотке статора турбогенератора выше 1кВ мощностью более 1МВт, имеющего выводы отдельных фаз со стороны нейтрали.

2.Для чего применяются устройства телемеханики

3.Назовите категории управления оборудованием и сооружениями ОДУ.

4.Какие мероприятия относятся к организационным.

5.Перечислите основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок до 1000В.

6.Кто определяет границы охранной зоны в отношении объектов по производству электрической энергии.

7.Расскажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000В.

8.При каких условиях турбогенераторы мощностью до 220 МВт включительно и все гидрогенераторы разрешается включать на параллельную работу способом самосинхронизации.

9.Как на  предприятиях  организуются пожарно-технические комиссии.

10.Обязательные формы работы с управленческим персоналом и специалистами.

11.В течение какого срока должны храниться наряды, работы по которым в электроустановках  полностью закончены.

| Билет № 3. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1. Какая защита должна быть предусмотрена от многофазных замыканий в обмотке статора генераторов выше 1кВ мощностью до 1 МВт, работающего параллельно с другими генераторами.

2.Чем должны быть защищены ВЛ110-750кВ с металлическими и ж/б опорами от прямых ударов молнии.

3.В чем разница между оперативным управлением и оперативным ведением диспетчера.

4.Кому предоставлено право выдачи разрешений на подготовку рабочего места.

5.Перечислите дополнительные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок выше1000В.

6.Кто согласовывает границы охранных зон объектов по производству электрической энергии.

7.Расскажите правила спуска пострадавшего с высоты.

8.В какие сроки и в соответствии с каким нормативным документом должны проводиться профилактически испытания и измерения на генераторах и синхронных компенсаторах.

9.Огнетушители какой массы должны устанавливаться на высоте не более 1,0 метра от пола.

10.В каких случаях должен проводиться внеплановый инструктаж.

11.Какой генератор рассматривается, как находящийся под напряжением.

| Билет № 4. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Какая защита должна применяться для защиты генераторов мощностью более 1 МВт до 30МВт от внешних КЗ.

2.Назовите требования, предъявляемые к кабельному хозяйству электростанций и распределительным устройствам.

3.Как должно осуществляться ОДУ.

4.Кому предоставляется право выдачи разрешений на подготовку рабочего места.

5.Назначение указателей напряжения до 1000В.

6.В какие сроки федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике, рассматривается заявление о согласовании границ охранных зон объектов по производству электрической энергии.

7.Что означает поза «лягушки».

8.Что должно быть обеспечено при повторной подаче напряжения от рабочего или резервного источника питания при перерыве в электропитании электродвигателей ответственного тепломеханического оборудования.

9.Когда руководитель тушения пожара имеет право приступить к тушению пожара на энергооборудовании под напряжением.

10.Кем должна проводиться специальная подготовка  персонала.

11.Какие группы по электробезопасности должны иметь лица, проводящие испытания электрооборудования.

| Билет № 5. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.При каких повреждениях и ненормальных режимах должны быть предусмотрены устройства релейной защиты для блоков генератор-трансформатор с генераторной мощностью 10ВМВт.

2.Дайте определение открытого распределительного устройства (ОРУ), закрытого распределительного устройства (ЗРУ).

3 Назовите оперативные состояния оборудования энергообоъектов.

4.При каких условиях назначается лицо, ответственное за выдачу разрешения на подготовку рабочего места.

5.Какими средствами защиты должны быть укомплектованы щиты и пульты управления.

6.Какие действия запрещается осуществлять в границах охранных зон объектов по производству электрической энергии.

7.Назовите признаки биологической смерти.

8.В каких случаях пуск ГТУ должен быть немедленно прекращен действием защит или персоналом.

9.Какие огнетушители допускается использовать при тушении пожара оборудования, находящегося под напряжением.

10.Кто проводит  первичный, повторные и внеплановые инструктажи.

11.В каких случаях разрешается установка и снятие специальных закороток при испытаниях генераторов.

| Билет № 6. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Какая защита должна быть предусмотрена на блоках с генераторами мощностью 160МВт с непосредственным охлаждением проводников обмоток.

2.Каково расстояние от неограждённых токоведущих частей до габаритов машин, механизмов.

3.Что является основными задачами ОДУ при ликвидации аварий (технологических нарушений).

4.Сколько экземпляров наряда заполняется в случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим.

5.Для чего предназначены электроизмерительные клещи.

6.С какого момента охранная зона считается установленной.

7.Оказание первой помощи при укусах насекомых, змей.

8.Что должно быть выполнено перед растопкой котла (парового и водогрейного) на газе.

9.Кем разрабатывается и утверждается  план пожаротушения на энергообъекте.

10.Допускается ли совмещение противоаварийных и противопожарных  тренировок.

11.Кто определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы.

| Билет № 7. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Какая защита от замыканий на землю должна быть предусмотрена в цепи генераторного напряжения, охватывающего всю обмотку статора на блоках с генераторами мощностью более 30МВт.

2.Каким способом выполняется соединение гибких проводов и жёстких шин в пролётах ОРУ.

3.Как выполняются сложные переключения в электроустановках.

4.Что определяет работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение.

5.Каков порядок хранения средств защиты.

6.Что запрещается выполнять юридическим и физическим лицам в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании с владельцем объекта.

7.Оказание первой помощи при кровотечении.

8.В каких случаях котел (паровой и водогрейный) должен быть остановлен по распоряжению технического руководителя электростанции с уведомления диспетчера РДУ.

9.Для каких целей все ИТР, рабочие и служащие должны проходить подготовку по пожарной безопасности.

10.Что должно быть включено в объем специальной подготовки оперативного персонала.

11.При выполнении каких специальных работ, работники, обладающие правом их проведения должны иметь об этом запись в удостоверении

| Билет № 8. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1. При каких условиях должна быть выполнена резервная защита блоков генератор-трансформатор.

2.Назовите требования к установке силовых трансформаторов и реакторов.

3. В каких случаях разрешается выполнять переключения без распоряжения и разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

4.За что отвечает работник, выдающий разрешение на подготовку рабочего места.

5.Где устанавливаются знаки и предупреждающие плакаты.

6. Что необходимо сделать для получения письменного решения от владельца объекта по производству электрической энергии о согласовании осуществления действий в охранной зоне объекта.

7.Порядок проведения непрямого массажа сердца.

8. С помощью чего можно измерять вибрацию турбоагрегатов мощностью более 50МВт и более и мощностью менее 50МВт.

9.Кто должен возглавлять пожарно-техническую комиссию предприятия.

10.В каком объеме проводится внеплановый инструктаж.

11.Охрана труда при проведении работ на ВЛ под наведенным напряжением более 25В.

| Билет № 9. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Чем должна быть оборудована система возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов на электростанциях и подстанциях без постоянного дежурного персонала.

2.Для чего предусмотрены устройства АПВ.

3.Допускается ли оперативно-диспетчерскому персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно выводить из работы блокировки безопасности. 4.Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющего работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением до 1000В.

5.Кто имеет право производить прокол кабеля.

6.В течении какого срока владелец объекта принимает решение о согласовании или отказе в согласовании действий в охранных зонах.

7.Порядок нанесения удара по грудине.

8.Чем должны быть обеспечены генераторы и синхронные компенсаторы с воздушным охлаждением.

9.Какие требования должна определять общая инструкция по пожарной безопасности.

10.Кем утверждаются программы первичного инструктажа  на рабочем месте.

11.Какими средствами защиты необходимо пользоваться в электроустановках выше 1000В при установке переносных заземлений.

| Билет № 10. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Требования, предъявляемые к УРОВ 110кВ и выше на электростанциях.

2.Откуда должно осуществляться управление сетью наружного рабочего, а также охранного освещения электростанций и подстанций.

3.Кто дает разрешение на деблокирование и что должно быть оформлено перед деблокированием.

4. Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь производитель работ (наблюдающий) из числа оперативного персонала, выполняющего работу или осуществляющий наблюдение за работающими в электроустановках напряжением свыше 1000В.

5.Перечислите предписывающие плакаты.

6.Каким образом обозначается охранная зона объекта на местности.

7.Оказание первой помощи при переломах.

8. В каких случаях не допускается пуск ГТУ.

9.Какое оборудование и сооружения подлежат оснащению установками  автоматического пожаротушения.

10.С какими вопросами должны быть ознакомлены вновь поступившие на работу.

11.Где оформляется целевой инструктаж перед началом работ по распоряжению.

| Билет № 11. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Как должно быть выполнено устройство АРВ гидрогенераторов.

2.Как сеть освещения электростанций должна получать питание для возможности поддержания напряжения в необходимых пределах.

3.К какому  сроку  должен быть укомплектован и обучен эксплуатационный и  ремонтный  персонал  строящегося энергообъекта.

4.В каких электроустановках разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре.

5.Назовите типы индивидуальных сигнализаторов наличия Напряжения.

6.В соответствие с каким законодательным актом РФ проводятся работы в охранных зонах объектов по производству электрической энергии, установленных на особо охраняемых природных территориях.

7.Оказание первой помощи при химических ожогах.

8. Что должно быть обеспечено при повторной подаче напряжения от рабочего или резервного источника питания при перерыве в электропитании электродвигателей ответственного тепломеханического оборудования.

9.Какие  должны быть действия персонала при пожаре на трансформаторе.

10.Минимальная продолжительность дублирования.

11.Когда допускается временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места.

| Билет № 12. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1. Чем должны быть оборудованы генераторы и синхронные компенсаторы.

2.Как должно быть  выполнено освещение в коридорах распределительных устройств, имеющих два выхода и в проходных туннелях.

3. Какие меры должны быть приняты при выявлении факта  эксплуатации  энергоустановок с аварийноопасными дефектами, выявленными в процессе, а также с нарушением сроков технического освидетельствования.

4. В каких случаях наряд на работу в электроустановках должен быть выдан заново.

5.Перечислите запрещающие плакаты.

6.Назовите охранные зоны от объекта по производству электрической энергии до объектов высокой категории опасности, средней категории опасности, низкой категории опасности.

7.Оказание первой помощи при обмороке.

8.Что должна обеспечивать система автоматического регулирования турбины паротурбинных установок.

9.Когда должна осуществляться замена  гравия  в маслоприемнике трансформатора.

10.С какой периодичностью должно проводиться длительное периодическое  обучение руководителей и специалистов.

11.Чем должен быть образован видимый разрыв в электроустановках выше 1000В с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть подано напряжение на рабочее место.

| Билет № 13. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1. Для чего предназначены системы автоматического регулирования частоты и активной мощности (АРЧМ).

2.Назовите требования, предъявляемые к кабельным сооружениям.

3. Кем производится постоянный  контроль  технического  состояния оборудования.

4.Какую группу по электробезопасности должны иметь специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующих электроустановки.

5.Назовите типы индивидуальных сигнализаторов наличия Напряжения.

6. Назовите охранные зоны от объекта по производству электрической энергии до объектов высокой категории опасности, средней категории опасности, низкой категории опасности.

7.Расскажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении свыше 1000В.

8. В каких случаях персоналом станции должна быть немедленно остановлена турбина паротурбинной установки при отказе в работе защит или при их отсутствии.

9.Кто назначается пpедседателем пожарно-технической комиссии.

10.Каков порядок подготовки по новой должности.

11.Сколько нарядов одновременно можно выдавать производителю работ (наблюдающему) в электроустановках.

| Билет № 14. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Для чего используются устройства ЧАПВ.

2.Кем производятся периодические осмотры оборудования, зданий и сооружений.

3. Какова периодичность технического освидетельствования зданий и сооружений.

4.Что должно содержаться в договоре или ином письменном соглашении со СМО до начала работ организации, в электроустановках которой она будет выполнять работы.

5.Перечислите запрещающие плакаты.

6. В соответствие с каким законодательным актом РФ проводятся работы в охранных зонах объектов по производству электрической энергии, установленных на особо охраняемых природных территориях.

7.Оказание первой помощи при переохлаждении, обморожении.

8. Какая температура на поверхности обмуровки котла (парового и водогрейного) должна быть при температуре окружающего воздуха 25 °С.

9.Какая периодичность проведения занятий по пожарно-техническому минимуму.

10.Кто определяет порядок проведения обходов и осмотров рабочих  мест персонала.

11.За что отвечает наблюдающий при работах в электроустановках.

| Билет № 15. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Что должно входить в систему АРЧМ.

2.Запрещается ли эксплуатация трансформаторов с искусственным охлаждением при повреждении устройств сигнализации о прекращении циркуляции масла.

3. С какой  периодичностью проверяются на их соответствие фактическим эксплуатационным исполнительные технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений, также инструкции и перечни  необходимых инструкций и исполнительных рабочих схем (чертежей).

4.Кем осуществляется подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках.

5.Каков учёт средств защиты и контроль за их состоянием.

6. В соответствие с каким законодательным актом РФ проводятся работы в охранных зонах, установленных на особо охраняемых природных территориях.

7.Оказание первой помощи при обмороке.

8. В каком состоянии должны находиться схемы мазутохозяйства и мазутопроводов  когда мазут для котлов (паровых и водогрейных) является резервным или растопочным топливом.

9.Как часто должны проверяться аварийные емкости  для  приема масла от трансформаторов  и  масляных реакторов на ОРУ.

10.В каких случаях и какой персонал  должен проходить дублирование.

11.По чьим нарядам должна проводиться работа на участках ВЛ, расположенных на территории РУ.

| Билет № 16. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Что должны иметь системы управления мощностью на гидроэлектростанциях.

2.Какие требования предъявляются к прокладке маслонаполненных кабелей.

3.Когда выполняются  осмотры зданий и сооружений.

4.Лица, ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках.

5.Перечислите предписывающие плакаты.

6. Каким образом обозначается охранная зона объекта  по производству электрической энергии на местности.

7.Расскажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении свыше 1000В.

8.Что должно быть обеспечено на территории энергообъекта при наличии блуждающих токов.

9.Кто проводит первичный, повторный и  внеплановый  инструктаж  с включением в их тематику вопросов по пожарной безопасности.

10.Допускается ли совмещать проведение  специальной подготовки с другими   формами работы с персоналом.

11.При работах в электроустановках, что обязан сделать допускающий при инструктаже бригады.

| Билет № 17. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Что должны обеспечивать устройства автоматического управления мощностью электростанций.

2.Какие меры должны быть приняты в случае обнаружения  просадочных и оползневых явлений.

3.Когда и кем должны быть  выявлены все дефекты  на выводимом в ремонт оборудовании.

4.Где оформляется целевой инструктаж пред началом работ перед нарядом.

5.Кто имеет право производить прокол кабеля.

6. В течение какого срока владелец объекта по производству электрической энергии  принимает решение о согласовании или отказе в согласовании действий в охранных зонах.

7.Оказание первой помощи при обмороке.

8. В какие сроки должно проводиться инструментальное обследование механического оборудования гидротехнических сооружений.

9.Каковы основные задачи пожарно-технической комиссии.

10.В какие сроки проводится повторный инструктаж.

11.Когда необходимо устанавливать заземления на токоведущие части.

| Билет № 18. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Чем должна быть оборудована система возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов на электростанциях и подстанциях без постоянного дежурного персонала.

2.Что должно быть обеспечено при эксплуатации энергетических  масел.

3.Какие меры должны быть приняты при выявлении факта  эксплуатации  энергоустановок с аварийноопасными дефектами, выявленными в процессе, а также с нарушением сроков технического освидетельствования.

4.Для подготовке рабочего места при работе, требующий снятия напряжения, какие должны быть выполнены  технические мероприятия.

5.Где устанавливаются знаки и предупреждающие плакаты.

6.Что необходимо сделать для получения письменного решения от владельца объекта о согласовании осуществления действий в охранных зонах объектов по производству электрической энергии.

7.Оказание первой помощи при химических ожогах.

8. Чем должны быть оборудованы основные затворы гидротехнических сооружений.

9.Кто проводит вводный инструктаж по пожарной безопасности.

10.Что должен пройти  оперативный и оперативно-ремонтный персонал, имевший перерыв  в работе перед допуском к самостоятельной работе.

11.Что должно быть указано в перечне работ, выполняемых в  порядке текущей эксплуатации.

| Билет № 19. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1. Какие мероприятия должны быть предусмотрены для генераторов и синхронных компенсаторов с замкнутой системой воздушного охлаждения.

2.Чем должны быть оборудованы РУ от неправильных действий при переключениях.

3. В какие сроки и как должен производиться  вывод в ремонт  и  ввод  в работу оборудования и сооружений.

4.Какие мероприятия необходимо выполнить при невозможности обеспечить безопасное производство работ на ВЛ, находящихся под наведенным напряжением.

5.Перечислите предписывающие плакаты.

6.Что запрещается выполнять юридическим и физическим лицам в пределах охранных зон объектов по производству электрической энергии без письменного решения о

согласовании с владельцем объекта.

7.Оказание первой помощи при переломах.

8.К чему должны быть готовы гидроагрегаты, работающие в режиме синхронного компенсатора.

9.Какой персонал должен проходить  противопожарную подготовку.

10.Из чего должна состоять работа с  руководящими работниками и специалистами.

11.Какие требования предъявляются к персоналу, обслуживающему электроустановки.

| Билет № 20. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.При каких условиях должна быть выполнена резервная защита блоков генератор-трансформатор.

2.Что должно быть заземлено на ВЛ.

3. Какая  периодичность измерения напряжения, плотности и  температуры электролита каждого элемента аккумуляторной батареи.

4.Какие работы должны выполняться по технологическим картам или ППР.

5.Какими средствами защиты должны быть укомплектованы щиты и пульты управления.

6. С какого момента охранная зона считается установленной.

7.Порядок проведения непрямого массажа сердца.

8. В какие сроки проводится капитальный ремонт гидротурбин.

9.За что несет ответственность первый руководитель предприятия по обеспечению пожарной безопасности.

10.Какие цели ставятся при обходах, осмотрах рабочих мест руководителями объектов и структурных  подразделений.

11.Кто и по какой форме должны выдавать наряд на производство работ СМО.

| Билет № 21. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1. Какие требования предъявляются к системе возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов.

2.Какая классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током установлена правилами устройства электроустановок.

3. Можно ли проводить работы в устройствах РЗА, если они  могут вызвать неправильное отключение присоединений.

4.Как надлежит поступить с бригадой при обнаружении нарушений ПТБэ или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих.

5.Для чего предназначены электроизмерительные клещи.

6. Какие действия запрещается осуществлять в границах охранных зон объектов по производству электрической энергии.

7.Оказание первой помощи при кровотечении.

8.При каких эксплуатационных режимах сороудерживающие решетки могут испытывать вибрацию.

9.Из какого материала должны быть выполнены в бытовых помещениях шкафы  для спецодежды.

10.С какой продолжительностью должна проводиться специальная подготовка персонала.

11.За что отвечает ответственный руководитель работ в электроустановках.

| Билет № 22. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Чем должны быть оборудованы турбогенераторы и синхронные компенсаторы с водородным охлаждением.

2.Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении.

3.Какой  персонал  должен проводить периодические осмотры панелей РЗА и  кто отвечает за правильное положение режимных переключателей РЗА.

4.На какое количество рабочих мест одного присоединения допускается выдавать один наряд.

5.Назначение указателей напряжения до 1000В.

6.В какие сроки федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим технический контроль и надзор в электроэнергетике, рассматривается заявление о согласовании границ охранных зон.

7.Оказание первой помощи при укусах насекомых, змей.

8.В какие сроки на электростанциях должны быть организованы наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования.

9.Как часто пересматриваются инструкции о мерах пожарной безопасности.

10.Где проводятся  противоаварийные тренировки.

11.В чем должен убедиться производитель работ (наблюдающий) при возобновлении работы в электроустановках на следующий день.

| Билет № 23. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Назовите способы включения генераторов на параллельную работу.

2.Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприёмников 1-й, 2-й и 3-й категорий.

3.Как должен действовать оперативный персонал, если им обнаружено неисправное устройство РЗА, угрожающее неправильным срабатыванием.

4.За что отвечает работник, дающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск.

5.Какими средствами защиты должны быть укомплектованы щиты и пульты управления электростанций и подстанций, помещения (рабочие места) дежурных электромонтёров.

6.Кто согласовывает границы охранных зон объектов по производству электрической энергии.

7.Назовите признаки биологической смерти.

8.Чем должны быть оснащены гидроэлектростанции мощностью свыше 30 МВт и с количеством агрегатов более 3.

9.С какой периодичностью пожарно-техническая комиссия проводит детальный осмотр всех производственных зданий, сооружений, оборудования, складов, мастерских с целью  выявления  нарушений противопожарного режима.

10.Как часто каждый работник из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен пройти контpольную противоаварийную тренировку.

11.Где необходимо отразить дополнительные меры безопасности при работе в зоне влияния электрического и магнитного полей.

| Билет № 24. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Чем должны быть оборудованы генераторы и синхронные компенсаторы с водяным охлаждением обмоток.

2.Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении.

3.Какой  персонал  должен выполнять работы в устройствах РЗА.

4.Что должно содержаться в договоре или ином письменном соглашении со СМО до начала работ организации, в электроустановках которой она будет выполнять работы.

5.Перечислите основные изолирующие электрозащитные средства для электроустановок выше 1000В.

6.Кто определяет границы охранной зоны в отношении объектов по производству электрической энергии.

7.Расскажите правила спуска пострадавшего с высоты.

8.Допускается ли длительная работа гидроагрегата при повышенных уровнях вибрации.

9.Кто разрешает отключать оборудование в зоне пожара.

10.Какие виды инструктажей предусматривают Правила работы с персоналом.

11.Каким образом следует организовать работы по обслуживанию осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана.

| Билет № 25. | Для проверки знаний руководителей и специалистов, эксплуатирующих тепловые и гидроэлектростанции, а также, специалистов иных организаций, выполняющих работы применительно к данным субъектам электроэнергетики. |
| --- | --- |

1.Для чего предусмотрены устройства автоматического регулирования возбуждения.

2.Назовите требования к установке силовых трансформаторов и реакторов.

3.С какой периодичностью должен производиться  осмотр  аккумуляторных батарей.

4.Кем выдаются наряды для работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ.

5.Что относится к электрозащитным средствам.

6.Кто осуществляет контроль и надзор за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов по производству электрической энергии.

7.Расскажите порядок освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000В.

8.Что должно быть выполнено для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического состояния территории, зданий, сооружений энергообъекта.

9.Какую ответственность несут лица, виновные в нарушении ППБ.

10.Кем устанавливаются сроки дублирования конкретного работника.

11.Кто должен устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 1000В.