ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

к проверке знаний

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

г. Волгоград

2016г.

Билет № 1. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.На какие тепловые установки не распространяются «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.Что обеспечивает ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации.

3.В какой комиссии проходят проверку знаний ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, их заместители, а также специалисты по охране труда.

4.Порядок допуска  к самостоятельной работе пери перерыве в работе от 30 дней до 6 месяцев.

5.Что включает в себя комплекс  мероприятий  по метрологическому обеспечению тепловых энергоустановок.

6. Кто несет ответственность за пожарную безопасность помещений и оборудования тепловых энергоустановок, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения.

7.В каком состоянии должна быть отключающая арматура.

8.На какие тепловые энергоустановки распространяются Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок.

9. При каком условии допускается выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью.

10. Оказание первой помощи при ранении конечностей.

Билет № 2. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Кто осуществляет эксплуатацию тепловых энергоустановок.

2.Кто  имеет право осуществлять эксплуатацию тепловых энергоустановок.

3.Порядок проведения дублирования персонала.

4.Порядок допуска  к самостоятельной работе вновь принятого персонала или имеющего перерыв в работе более 6 месяцев.

5.Кто осуществляет обслуживание средств измерений.

6. В соответствие с требованием каких Правил должны выполняться  сварочные и другие огнеопасные работы, в т.ч.,  проводимые ремонтными, монтажными и другими подрядными организациями, учитывающими особенности пожарной опасности на тепловых энергоустановках.

7.С помощью чего необходимо отключать тепловую энергоустановку.

8.Какие меры обязан принять работодатель при организации проведения работ, связанных с возможным воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов.

9. Какие требования должны выполняться при монтаже тепловых энергоустановок.

10. Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударах.

Билет № 3. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.На какие тепловые установки не распространяются «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.В каком случае персонал проходит подготовку по новой должности до допуска к самостоятельной работе.

3.Где проходит подготовку, проверку знаний и получает право самостоятельной работы персонал ремонтных, наладочных и других специализированных организаций.

4.Порядок приёмки и допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок.

5.Кто осуществляет техническое обслуживание и ремонт средств измерений.

6. Какие документы должны быть разработаны в организации на случай возникновения пожара на тепловых энергоустановках.

7.С какой стороны должна отключаться, подлежащая ремонту тепловая энергоустановка (участок трубопровода),  во избежание попадания в нее пара или горячей воды.

8.Разрешено ли устанавливать в одном помещении машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок.

9.В каких случаях тепловые энергоустановки (котлы) должны немедленно останавливаться и отключаться действием защит или персоналом.

10.Оказание первой помощи при обморожении.

Билет № 4. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Каким правилам должно соответствовать оборудование тепловых энергоустановок.

2.Порядок проведения стажировки персонала.

3.Создание ПДК по проверке знаний на предприятии.

4.На какое время выдаётся разрешение на проведение ПНР.

5.Какая документация составляется на все контрольно-измерительные приборы.

6.Что должно быть обеспечено в организациях, эксплуатирующих тепловые энергоустановки, на которых образуются токсичные отходы.

7.Без выполнения каких технических мероприятий запрещается ремонтировать тепловые энергоустановки.

8.Какие требования необходимо соблюдать при проведении газоопасных работ.

9.Правила хранения и выдачи ключей от дверей газоопасных помещений без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала.

10.Оказание первой помощи при термических ожогах.

Билет № 5. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Кто осуществляет эксплуатацию тепловых энергоустановок.

2.Какой персонал проходит стажировку.

3.Как должна быть организована подготовка персонала по новой должности.

4.Виды и сроки проведения технического освидетельствования.

5.Кто имеет право вскрывать регистрирующие приборы.

6. Когда принимаются в эксплуатацию установки для очистки и обработки загрязненных сточных вод.

7.Какие установки необходимо предусматривать при ремонтных работах в зонах с температурой воздуха  выше + 32 градусов Цельсия.

8.В каких случаях допускается устройство в каналах подземных теплопроводов глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников.

9.С какой периодичностью должны подвергаться поверке установленные на тепловых энергоустановках манометры.

10.Оказание первой помощи при переломах конечностей.

Билет № 6. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Каким распорядительным документом назначается ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель.

2.В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний.

3.Ответственность организаций, командирующих персонал для производства работ на теплоэнергетических установках заказчика.

4.Состав комиссии по техническому освидетельствованию тепловых энергоустановок.

5.Требование к прибору, измеряющему давление.

6.Какая документация должна составляться и постоянно храниться  в каждой организации, эксплуатирующей тепловые установки.

7.Кто и на какой период оформляет акт-допуск при выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями.

8.Что проверяется после закрытия люков и лазов у водогрейных котлов.

9.Какие плакаты должны вывешиваться в производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки.

10.Оказание первой помощи при обмороке.

Билет № 7. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Как должна быть организована подготовка персонала по новой должности.

2.Порядок проведения дублирования персонала.

3.Где проходит подготовку, проверку знаний и получает право самостоятельной работы персонал ремонтных, наладочных и других специализированных организаций.

4.Основные виды ремонтов.

5.Ответственность руководителей организации за обучение персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки способам оказания первой медицинской помощи, а также приёмам оказания помощи пострадавшим непосредственно на месте происшествия.

6.Чем осуществляется защита подземных металлических коммуникаций при наличии на территории блуждающих токов.

7.Какие работы допускается производить без оформления наряда-допуска.

8.Какие плакаты должны вывешиваться в производственных помещениях, в которых установлены тепловые энергоустановки.

9.Что необходимо сделать если котел растапливается вновь после ремонта, монтажа или реконструкции.

10.Оказание первой помощи при поражении электрическим током напряжением до 1кВ.

Билет № 8. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.В каком случае персонал проходит подготовку по новой должности до допуска к самостоятельной работе.

2.Каким правилам должно соответствовать оборудование тепловых энергоустановок.

3.Виды инструктажей. Сроки их проведения.

4.Кто осуществляет контроль за техническим состоянием тепловых энергоустановок в процессе эксплуатации.

5.Комплекс мероприятий для обеспечения надёжности теплоснабжения в отопительный период.

6. В какие сроки должны проводиться наблюдения за уровнем грунтовых вод в контрольных скважинах-пьезометрах в котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/час.

7.Какие таблички должны быть вывешены на вентилях открытых дренажей.

8.Какие мероприятия необходимо производить перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками.

9.Где должен размещаться список всех помещений с наличием вредных веществ и газоопасных мест, утверждаемый работодателем.

10.Оказание первой помощи в состоянии комы.

Билет № 9. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Кто несёт ответственность при несоблюдении «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», вызвавших нарушение в работе тепловой энергоустановки или тепловой сети, пожар или несчастный случай.

2.Кто  имеет право осуществлять эксплуатацию тепловых энергоустановок.

3.Ответственность организаций, командирующих персонал для производства работ на теплоэнергетических установках заказчика.

4.Что должна обеспечить организация для эффективной эксплуатации тепловых энергоустановок

5.Ответственность руководителя организации за пожарную безопасность помещений и оборудования тепловых энергоустановок.

6.В какие сроки проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок.

7.Какие таблички должны быть вывешены на отключающей арматуре.

8.Что должно быть предусмотрено при обслуживании арматуры и иных элементов тепловых энергоустановок, расположенных на высоте более 1,8 м от уровня пола (рабочей площадки).

9.Какие действия необходимо произвести при обнаружении свищей в трубах, паропроводах, коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры.

10.Оказание первой помощи при травмах глаз.

Билет № 10. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Что обеспечивает руководитель организации.

2.Какой персонал проходит стажировку.

3.Сроки проведения противоаварийных тренировок.

4.Приёмка тепловых энергоустановок из капитальных, текущих ремонтов.

5.Подготовка должностных лиц и специалистов организации в области экологической безопасности.

6. В какие сроки проводятся внеочередные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок и сетей.

7.В каком количестве разрешается хранить в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы.

8.Какие светильники разрешены для использования при работах в особо неблагоприятных условиях (работа в металлических емкостях, газоходах, барабанах котлов, колодцах, металлических резервуарах)

9.Каким должно быть расстояние от пола до низа площадок обслуживания коммуникаций в местах прохода под ними.

10.Оказание первой помощи при переломах конечностей.

Билет № 11. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Обязательные формы работы с различными категориями работников.

2.На какие тепловые установки не распространяются «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

3.В какой комиссии проходят проверку знаний ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, их заместители, а также специалисты по охране труда.

4.Консервация тепловых энергоустановок.

5.Что должна разрабатывать организация по снижению вредных выбросов в атмосферу.

6.С какой периодичностью строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок должны подвергаться техническому освидетельствованию специализированной организацией.

7.С какой периодичностью должен убираться грязный обтирочный материал из ящиков.

8.Где и какие сведения необходимо отражать при учете тепловых энергоустановок.

9.Каким способом отогреваются замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и вредных веществ, а также их арматура.

10.Оказание первой помощи при термических ожогах.

Билет № 12. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Кто несёт ответственность за выполнение «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.Порядок проведения стажировки персонала.

3.Сроки проведения и объем специальной подготовки.

4.Перечень необходимой технической документации на тепловые энергоустановки.

5.Составление актов проверки готовности тепловых пунктов к отопительному периоду.

6.Что не допускается выполнять при эксплуатации железобетонных дымовых труб и газоходов.

7.Что применяется в качестве обтирочного материала.

8.Разрешено ли открывать и закрывать запорную арматуру с применением рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации арматуры.

9.В соответствии с какими документами должны выполняться работы повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок.

10.Оказание первой помощи при травмах глаз.

Билет № 13. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Создание ПДК по проверке знаний на предприятии.

2.Каким правилам должно соответствовать оборудование тепловых энергоустановок.

3.Как подразделяется эксплуатирующих персонал тепловых энергоустановок.

4.Повышение квалификации персонала.

5.Проведение пробных топок.

6.При каких условиях допускается присоединение дополнительных теплогенерирующих энергоустановок к существующим дымовым трубам.

7.Где должны вывешиваться знаки безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности пожара или взрыва.

8.Кем оформляется наряд-допуск для работ повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок.

9.Разрешено ли применение автотрансформаторов для питания переносных электрических светильников.

10.Оказание первой помощи в состоянии комы.

Билет № 14. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Какой персонал проходит дублирование.

2.На какие тепловые установки не распространяются «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

3.Допускается ли совмещение противоаварийных и противопожарных тренировок.

4.Сроки пересмотра перечней документов.

5.Условия начала и окончания отопительного периода.

6. В какие сроки проводятся осмотры устройств молниезащиты.

7.В соответствии с чем устанавливаются режимы труда и отдыха работников.

8.В каких случаях разрешается применение источника тепла с открытым огнем.

9.Через какую арматуру должно производиться дренирование воды и пара.

10.Оказание первой помощи при поражении электрическим током напряжением до 1кВ

Билет № 15. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Каким распорядительным документом назначается ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель.

2.На какие виды подразделяется проверка знаний.

3.Виды инструктажей. Сроки их проведения.

4.Что включает в себя оценка качества ремонта оборудования при приёмке из ремонта.

5.Основные задачи расследования, учёта и анализа технологических нарушений.

6. Что должна обеспечить эксплуатация оборудования топливного хозяйства.

7.В соответствии с какими документами должны осуществляться работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок с применением инструмента и приспособлений.

8.Кем оформляется наряд-допуск для работ повышенной опасности в процессе технического обслуживания и ремонта тепловых энергоустановок.

9.Какие меры должны принять работники, находящиеся вблизи, при опасности возникновения несчастного случая.

10.Оказание первой помощи при обмороке.

Билет № 16. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Кто несёт ответственность за выполнение «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

2.Обязательные формы работы с различными категориями работников.

3.Сроки проведения и объем специальной подготовки.

4.Какими инструкциями должны быть обеспечены все рабочие места.

5.Кто осуществляет обслуживание средств измерений.

6. Чему должно соответствовать качество всех видов топлива, поставляемого для котельных.

7.Кто из числа работников допускается к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок.

8.Где должны укладываться диэлектрические коврики и изолирующие подставки.

9.На какой срок выдается наряд.

10.Оказание первой помощи при переломах конечностей.

Билет № 17. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Кто несёт ответственность при несоблюдении «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», вызвавших нарушение в работе тепловой энергоустановки или тепловой сети, пожар или несчастный случай.

2.Как подразделяется эксплуатирующий персонал тепловых энергоустановок.

3.Сроки проведения противопожарных тренировок.

4.Ответственность персонала за нарушения, приведшие к технологическому нарушению.

5.Кто имеет право вскрывать регистрирующие приборы.

6. Что должно быть указано в документах на поставку топлива.

7.Как оформляется допуск к самостоятельной работе по эксплуатации тепловых энергоустановок.

8.Какие сведения необходимо указать для регистрации оформленных и выданных нарядов-допусков.

9. Какие таблички должны быть вывешены на ключах управления электроприводами отключающей арматуры.

10.Оказание первой помощи при термических ожогах.

Билет № 18. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Кто  имеет право осуществлять эксплуатацию тепловых энергоустановок.

2.Кто несёт ответственность за выполнение «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

3.Сроки проведения противоаварийных тренировок.

4.Сроки пересмотра инструкций.

5.Основные задачи расследования, учёта и анализа технологических нарушений.

6.Какие мероприятия должны проводиться для предупреждения снижения качества твердого топлива при его длительном хранении.

7.При каких условиях допускаются работники к самостоятельному выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок.

8.Какая арматура должна быть между запорной арматурой и теплопотребляющей установкой  (трубопроводом).

9.В каком случае наряд-допуск аннулируется.

10.Оказание первой помощи при обморожении.

Билет № 19. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Для чего назначается ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместитель.

2.Как подразделяется эксплуатирующий персонал тепловых энергоустановок.

3.Какой персонал проходит дублирование.

4.Сроки проведения обходов и осмотров рабочих мест.

5.Ответственность персонала за нарушения, приведшие к технологическому нарушению.

6.Что должны иметь отопительные приборы для регулирования теплоотдачи. Чем должны быть, как правило оборудованы отопительные приборы в жилых и общественных зданиях.

7.На какие тепловые энергоустановки не распространяются Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок.

8.В каком состоянии должна быть запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования теплопотребляющей установки (трубопровода).

9.Что относится к работам на тепловых энергоустановках, на производство которых выдается наряд-допуск.

10.Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударах.

Билет № 20. К программе предэкзаменационной подготовки

энергетического персонала теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

1.Каким правилам должно соответствовать оборудование тепловых энергоустановок.

2.Кто несёт ответственность за выполнение «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

3.На кого может быть возложена ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок при условии, что потребление тепловой энергии используется только для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения.

4.На какие виды подразделяется проверка знаний.

5.Условия начала и окончания отопительного периода.

6. Чем должны быть оборудованы расширительные баки, соединенные с атмосферой.

7.Кто допускается к выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок.

8.В каком состоянии должна быть запорная арматура открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой.

9.Кем утверждается перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.

10.Оказание первой помощи при ранении конечностей.